## توضیحات کلی
بنام خدا.
برای وارد کردن صورت وضعیت ابتدا به شیت های متره ابنیه یا متره مکانیک یا متره برق، مراجعه کرده و آیتم های هر فصل را در قسمت مربوطه با انتخاب از سلول های مشابه (...,B 5,15) و از منوی کرکره ای انتخاب و اعداد و احجام مربوط به متره آیتم ها را در زیر آیتم مربوطه، وارد کنید. از نوشتن آیتم های تکراری پرهیز کنید و در صورتی که به ردیف های بیشتری جهت نوشتن ریزمتره نیاز بود با کپی گرفتن از ریزمتره ها و insert کردن به هر تعدادی که لازم دارید اضافه کنید.
جمع و ضرب هر آیتم به صورت اتوماتیک محاسبه شده به صفحه مربوطه (ابنیه،مکانیک و برق) منتقل و ریالی شده و از آنجا، جمع هر فصل به صفحه مالی منتقل میشود.
در صورت داشتن اقلام ستاره دار، همانطور که در صفحه مالی گفته شده، ابتدا در شیت متره به سطر 4000 به بعد و ستون P-V مراجعه شود (در این قسمت اطلاعات مربوط به فهرست بهای 1400 وارد شده است).....
سپس به انتهای فصل مربوطه مراجعه شود (در انتهای هر فصل 3 ردیف آیتم ستاره دار پیش بینی شده است) و در قسمت آیتم های ستاره دار، در ستون P شماره آیتم مورد نظر (شماره آیتم انتخابی حتما باید از آخرین شماره آیتم فصل بیشتر باشد)،
در ستون T شرح آیتم مورد نظر و در ستون V,U واحد و مبلغ مورد نظر آیتم ستاره دار را وارد کنید. سپس به صفحه متره مراجعه کرده و از منوی کرکره ای فصل مربوطه، آیتم ستاره دار وارد شده را از انتهای لیست انتخاب کرده و مقادیر مربوط به آن را وارد کنید
در صورتیکه فصلی بیش از سه آیتم ستاره دار داشت، در صفحه متره به سطر 4000 به بعد و ستون P-V مراجعه شود در بانک اطلاعات فهرست بها اضافه شود.
سپس در قسمت متره روی منوی کرکره ای انتخاب آیتم فصل (سلول B5,15,25 ,...از فصل مربوطه) کلید کرده و در سربرگ DATA قسمت DATA TOOLS و سپس قسمت DATA VALIDATION مراجعه کرده و از قسمت SOURCE
آیتم های فصل را انتخاب کرده و اصلاح شوند. سپس به شیت ابنیه رفته و در انتهای فصل به تعداد آیتم های اضافه شده از آخرین آیتم فصل کپی گرفته و در انتها INSERT می کنید. همچنین در شیت ابنیه باید فرمول جمع آیتم های ستاره دار اصلاح شود.
مقادیر متره ابنیه به صورت اتومات به صفحه حمل منتقل شده و فقط در صفحه حمل باید فاصله حمل مصالح وارد شود سپس نرم افزار مقادیر را براساس فواصل، محاسبه کرده و به صفحه متره و مالی منتقل می کند. فقط در صورتی که از آیتم های حمل آب (280401)
و حمل دریایی مصالح (280501 تا 280505) می خواهید استفاده کنید باید به صورت دستی در انتهای فصل 28 مقادیر را وارد کنید.
جمع هریک از رشته های سه گانه، با درنظر گرفتن کلیه ضرایب به صفحه " خلاصه ریالی کلی " منتقل میگردد.(اتوماتیک)
مقادیر هر فصل همزمان به صفحه محاسبه تعدیل نیز فرستاده میشود (توضیحات مربوط به تعدیل در صفحه جداگانه داده شده).
ضرایب پیمان را فقط در صفحه "مالی ابنیه " وارد کنید .بطور اتوماتیک به مالی مکانیک و برق منتقل میشود.

## متره ابنیه
عنوان پروژه: احداث پست برق 400 کیلوولت شهرستان خواف |  |  |  | مشاور: شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش | [5 empty] | صورت وضعیت موقت شماره : 1 |  | فقط در سلول های مشابه B5 از لیست کرکره ای، ردیف مورد نظر را انتخاب و در بخش متره (تعداد، طول، عرض، ارتفاع/ضخامت و وزن) اعداد مورد نظر را وارد کنید و از تغییر محتویات سایرسلول ها خودداری فرمائیـد. در پایان براساس ستون ردیف فهرست بها (ستون A) سلولهای دارای عدد 0 و N/A# را فیلتر نمائید.
کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان |  |  |  | پیمانکار: شرکت بهین نقش توس | [5 empty] | تاریخ: 1400/10/01
فهرست بها: | ابنیه 1400 | بــــــــــــــرگ ریـــــــــز متـــــــــــــــــره
ردیف | شرح | تعداد | طول | عرض | ارتفاع / ضخامت | وزن | فرعی | جمع | واحد | توضیحات | عنوان فصل
1 | 010126اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢۵، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ١٢٠ سانتی‌متر تا١۵٠ سانتی‌متر. | [9 empty] | ‏فصل‏اول.‏
1 | تخریب بتن فونداسیون ساختمان 1 | 1 | 20 | 5 | 0.5 |  | 50 |  |  |  | عمليات‏تخريب
2 | تخریب بتن فونداسیون ساختمان 2 | 1 | 15 | 3 | 0.3 |  | 13.5
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
010126 | جمع ردیف | [6 empty] | 63.5 | اصله
1 | 010124اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢٣، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ١٠٠ سانتی‌متر تا ١٢٠سانتی‌متر. | [9 empty] | ‏فصل‏اول.‏
0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | عمليات‏تخريب
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
010124 | جمع ردیف | [6 empty] | 0 | اصله
0 | [10 empty] | ‏فصل‏اول.‏
0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | عمليات‏تخريب
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
#N/A | جمع ردیف | [6 empty] | 0 | #N/A
1 | 020102کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | [9 empty] | فصل‏دوم.
1 | خاکبرداری فونداسیون 1 | 2 | 20 | 1 | 1.5 |  | 60 |  |  |  | عمليات‏خاكي‏بادست
2 | خاکبرداری فونداسیون 2 | 1 | 15 | 2 | 1.5 |  | 45
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
020102 | جمع ردیف | [6 empty] | 105 | مترمکعب
1 | 020401بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ٢٠ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. | [9 empty] | فصل‏دوم.
1 | حمل خاک ها نقل از ردیف 020102 | 1 |  |  |  | 105 | 105 |  |  |  | عمليات‏خاكي‏بادست
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
020401 | جمع ردیف | [6 empty] | 105 | مترمکعب
0 | [10 empty] | فصل‏دوم.
0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | عمليات‏خاكي‏بادست
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
0 | [6 empty] | 0
#N/A | جمع ردیف | [6 empty] | 0 | #N/A
فصل 1 | [11 empty] | فصل | شرح رديف فهرست بها | شماره فهرست بها | فصل | عنوان فصل | رشته | شرح رديف فهرست بها | واحد رديف | بهاي واحد برآورد
[12 empty] | 1 | 010101کندن و خارج کردن بوته و ریشه‌های مربوط در زمین‌های پوشیده از آن‌ها. | 010101 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | کندن و خارج کردن بوته و ریشه‌های مربوط در زمین‌های پوشیده از آن‌ها. | مترمربع | 790
[12 empty] | 1 | 010102کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه‌کن کردن هر نوع نهال، درصورتی‌که محیط بن آن کمتر از ١۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط بن (کسر ۵ سانتی‌متر به‌تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج کارگاه. | 010102 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه‌کن کردن هر نوع نهال، درصورتی‌که محیط بن آن کمتر از ١۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط بن (کسر ۵ سانتی‌متر به‌تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج کارگاه. | اصله | 25400
[12 empty] | 1 | 010121جابجایی درخت یا نهال درصورتی‌که محیط بن آن تا ۴٠سانتی‌متر باشد. | 010121 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | جابجایی درخت یا نهال درصورتی‌که محیط بن آن تا ۴٠سانتی‌متر باشد. | اصله | 7012000
[12 empty] | 1 | 010122اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢١، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود، مازاد بر ۴٠ سانتی‌متر تا ١٠٠سانتی‌متر. | 010122 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢١، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود، مازاد بر ۴٠ سانتی‌متر تا ١٠٠سانتی‌متر. | اصله | 374000
[12 empty] | 1 | 010123جابجایی درخت درصورتی‌که محیط بن آن ١٠٠سانتی‌متر باشد. | 010123 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | جابجایی درخت درصورتی‌که محیط بن آن ١٠٠سانتی‌متر باشد. | اصله | 29172000
[12 empty] | 1 | 010124اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢٣، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ١٠٠ سانتی‌متر تا ١٢٠سانتی‌متر. | 010124 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢٣، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ١٠٠ سانتی‌متر تا ١٢٠سانتی‌متر. | اصله | 644500
[12 empty] | 1 | 010125جابجایی درخت درصورتی‌که محیط بن آن ١٢٠سانتی‌متر باشد. | 010125 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | جابجایی درخت درصورتی‌که محیط بن آن ١٢٠سانتی‌متر باشد. | اصله | 42075000
[12 empty] | 1 | 010126اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢۵، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ١٢٠ سانتی‌متر تا١۵٠ سانتی‌متر. | 010126 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢۵، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ١٢٠ سانتی‌متر تا١۵٠ سانتی‌متر. | اصله | 879500
[12 empty] | 1 | 010127جابجایی درخت درصورتی‌که محیط بن آن ١۵٠سانتی‌متر و بیشتر باشد. | 010127 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | جابجایی درخت درصورتی‌که محیط بن آن ١۵٠سانتی‌متر و بیشتر باشد. | اصله | 68629000
[12 empty] | 1 | 010201سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا ٠٫٠٠۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | 010201 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا ٠٫٠٠۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 535500
[12 empty] | 1 | 010202سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ٠٫٠٠۵تا ٠٫١ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | 010202 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ٠٫٠٠۵تا ٠٫١ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 1070000
[12 empty] | 1 | 010203سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ٠٫١ تا ٠٫٣ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | 010203 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ٠٫١ تا ٠٫٣ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 2141000
[12 empty] | 1 | 010204سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا ٠٫٠٠۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | 010204 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا ٠٫٠٠۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 1259000
[12 empty] | 1 | 010205سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ٠٫٠٠۵ تا ٠٫٠۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | 010205 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ٠٫٠٠۵ تا ٠٫٠۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 3059000
[12 empty] | 1 | 010206سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ٠٫٠۵ تا ٠٫١۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | 010206 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ٠٫٠۵ تا ٠٫١۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 4283000
[12 empty] | 1 | 010207ایجاد شیار با سطح مقطع تا ٢٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بنایی. | 010207 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | ایجاد شیار با سطح مقطع تا ٢٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بنایی. | متر طول | 108000
[12 empty] | 1 | 010208ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ٢٠ تا ۴٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بنایی. | 010208 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ٢٠ تا ۴٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بنایی. | متر طول | 216500
[12 empty] | 1 | 010209اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠٢٠٨ ، به ازای هر یک سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر ١٠٠ سانتی‌متر مربع. | 010209 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠٢٠٨ ، به ازای هر یک سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر ١٠٠ سانتی‌متر مربع. | متر طول | 6490
[12 empty] | 1 | 010210ایجاد شیار با سطح مقطع تا ٢٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بتنی. | 010210 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | ایجاد شیار با سطح مقطع تا ٢٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بتنی. | متر طول | 541000
[12 empty] | 1 | 010211ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ٢٠ تا ۴٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بتنی. | 010211 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ٢٠ تا ۴٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بتنی. | متر طول | 721000
[12 empty] | 1 | 010212اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠٢١١ ، به ازای هر یک سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر ١٠٠سانتی‌متر مربع. | 010212 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠٢١١ ، به ازای هر یک سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر ١٠٠سانتی‌متر مربع. | متر طول | 28800
[12 empty] | 1 | 010220سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح ، به قطر تا ۴ سانتی‌متر با استفاده از ابزار دورانی چکشی. | 010220 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح ، به قطر تا ۴ سانتی‌متر با استفاده از ابزار دورانی چکشی. | متر طول | 1421000
[12 empty] | 1 | 010230سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ١۵سانتی‌متر به روش مغزه گیری. | 010230 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ١۵سانتی‌متر به روش مغزه گیری. | متر طول | 4116000
[12 empty] | 1 | 010301تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. | 010301 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. | مترمربع | 788500
[12 empty] | 1 | 010302تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینه‌ای. | 010302 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینه‌ای. | مترمربع | 931500
[12 empty] | 1 | 010401تخریب بنایی‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. | 010401 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب بنایی‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. | مترمکعب | 282000
[12 empty] | 1 | 010402تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد. | 010402 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد. | مترمکعب | 442500
[12 empty] | 1 | 010403تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات گل آهک، ماسه آهک، یا گچ‌ و خاک چیده شده باشد. | 010403 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات گل آهک، ماسه آهک، یا گچ‌ و خاک چیده شده باشد. | مترمکعب | 371000
[12 empty] | 1 | 010404تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به هر ضخامت، با برداشتن تیرآهن‌های مربوط. | 010404 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به هر ضخامت، با برداشتن تیرآهن‌های مربوط. | مترمکعب | 359000
[12 empty] | 1 | 010405تخریب بتن غیرمسلح. | 010405 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب بتن غیرمسلح. | مترمکعب | 4172000
[12 empty] | 1 | 010406تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها. | 010406 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها. | مترمکعب | 6080000
[12 empty] | 1 | 010407تخریب شفته با هر عیار. | 010407 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب شفته با هر عیار. | مترمکعب | 871000
[12 empty] | 1 | 010408تفکیک، دسته‌بندی و یا چیدن آجرها، بلوک‌ها، سنگ‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن. | 010408 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تفکیک، دسته‌بندی و یا چیدن آجرها، بلوک‌ها، سنگ‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن. | مترمکعب | 535500
[12 empty] | 1 | 010409تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها. | 010409 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها. | مترمکعب | 3038000
[12 empty] | 1 | 010410برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به‌صورت خشکه چینی اجراشده باشد. | 010410 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به‌صورت خشکه چینی اجراشده باشد. | مترمکعب | 369000
[12 empty] | 1 | 010412تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایق دار و دیوار پانلی ماندگار. | 010412 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایق دار و دیوار پانلی ماندگار. | مترمکعب | 464000
[12 empty] | 1 | 010501برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه‌دار، به هر عرض و ارتفاع. | 010501 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه‌دار، به هر عرض و ارتفاع. | مترطول | 267500
[12 empty] | 1 | 010502برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کف‌پوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط. | 010502 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کف‌پوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط. | مترمربع | 88200
[12 empty] | 1 | 010503برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجراشده و تراشیدن ملات مربوط در صورت لزوم. | 010503 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجراشده و تراشیدن ملات مربوط در صورت لزوم. | مترمربع | 155500
[12 empty] | 1 | 010504برچید ن فرش کف از سنگ‌های لاشه ریشه‌دار یا قلوه، همراه با ملات مربوط. | 010504 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچید ن فرش کف از سنگ‌های لاشه ریشه‌دار یا قلوه، همراه با ملات مربوط. | مترمربع | 136500
[12 empty] | 1 | 010505برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم. | 010505 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم. | مترمربع | 145500
[12 empty] | 1 | 010506تراشیدن کاه‌گل پشت‌بام به هر ضخامت. | 010506 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تراشیدن کاه‌گل پشت‌بام به هر ضخامت. | مترمربع | 49800
[12 empty] | 1 | 010507تراشیدن اندود کاه‌گل از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. | 010507 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تراشیدن اندود کاه‌گل از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. | مترمربع | 53500
[12 empty] | 1 | 010508تراشیدن اندود گچ‌ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. | 010508 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تراشیدن اندود گچ‌ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. | مترمربع | 107000
[12 empty] | 1 | 010509تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود. | 010509 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود. | مترمربع | 306000
[12 empty] | 1 | 010510خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها. | 010510 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها. | مترطول | 3390
[12 empty] | 1 | 010512برچیدن سقف های متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و اندود روی آن به‌طور کامل. | 010512 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن سقف های متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و اندود روی آن به‌طور کامل. | مترمربع | 749500
[12 empty] | 1 | 010513برچیدن هر نوع سفال بام. | 010513 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن هر نوع سفال بام. | مترمربع | 50600
[12 empty] | 1 | 010514برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش‌ساخته و مانند آن. | 010514 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش‌ساخته و مانند آن. | مترمربع | 44800
[12 empty] | 1 | 010515برچیدن جدول‌های بتنی پیش‌ساخته و سنگی با هر ابعاد. | 010515 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن جدول‌های بتنی پیش‌ساخته و سنگی با هر ابعاد. | مترطول | 152500
[12 empty] | 1 | 010516برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن مخصوص. | 010516 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن مخصوص. | مترمربع | 21400
[12 empty] | 1 | 010517کسربها به‌ ردیف های ٠١٠۵٠٢ و ٠١٠۵٠3 و ٠١٠۵٠5 در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب ‌شده باشند. | 010517 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | کسربها به‌ ردیف های ٠١٠۵٠٢ و ٠١٠۵٠3 و ٠١٠۵٠5 در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب ‌شده باشند. | مترمربع | -26800
[12 empty] | 1 | 010518تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح تا ٠٫٠۵ مترمربع. | 010518 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح تا ٠٫٠۵ مترمربع. | عدد | 43400
[12 empty] | 1 | 010601برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف . | 010601 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف . | مترمربع | 77800
[12 empty] | 1 | 010602برچیدن لاپه چوبی به‌طور کامل. | 010602 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن لاپه چوبی به‌طور کامل. | مترمربع | 389000
[12 empty] | 1 | 010603برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیر ریزی‌های چوبی بین خرپاها. | 010603 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیر ریزی‌های چوبی بین خرپاها. | مترمربع | 389000
[12 empty] | 1 | 010604برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط. | 010604 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط. | عدد | 267500
[12 empty] | 1 | 010605برچیدن دیوار جداکننده فولادی، چوبی، شیشه‌ای و مانند آن یا ترکیبی از آن‌ها. | 010605 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن دیوار جداکننده فولادی، چوبی، شیشه‌ای و مانند آن یا ترکیبی از آن‌ها. | مترمربع | 214000
[12 empty] | 1 | 010606باز کردن قفل و یراق‌آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن. | 010606 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | باز کردن قفل و یراق‌آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن. | لنگه | 103500
[12 empty] | 1 | 010607برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی. | 010607 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی. | مترمربع | 102000
[12 empty] | 1* | 010930تخریب | 010930 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب | مترمربع | 1
[12 empty] | 1* | 010931تخریب1 | 010931 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب1 | مترمربع | 1
[12 empty] | 1* | 010932تخریب 2 | 010932 | 1 | ‏فصل‏اول.عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | ابنيه | تخریب 2 | مترمربع | 1
فصل 2 | [11 empty] | 2 | 020101لجن برداری، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله ۵٠ متری و تخلیه آن‌ها. | 020101 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | لجن برداری، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله ۵٠ متری و تخلیه آن‌ها. | مترمکعب | 445500
[12 empty] | 2 | 020102کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | 020102 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 366500
[12 empty] | 2 | 020104کندن زمین در زمین‌های سنگی و ریختن مواد کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | 020104 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | کندن زمین در زمین‌های سنگی و ریختن مواد کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 4278000
[12 empty] | 2 | 020105 کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد سوزا و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط. | 020105 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد سوزا و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب
[12 empty] | 2 | 020106کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد منبسط شونده و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | 020106 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد منبسط شونده و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب
[12 empty] | 2 | 020201اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠٢ و ٠٢٠١٠۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ٢ متر باشد، برای حجم واقع بین ٢ تا ۴ متر، یک‌بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر تا ١٠ متر. | 020201 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠٢ و ٠٢٠١٠۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ٢ متر باشد، برای حجم واقع بین ٢ تا ۴ متر، یک‌بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر تا ١٠ متر. | مترمکعب | 144000
[12 empty] | 2 | 020202اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠٢ و ٠٢٠١٠۴ ، درصورتی‌که عملیات پایین تر از سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | 020202 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠٢ و ٠٢٠١٠۴ ، درصورتی‌که عملیات پایین تر از سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 427000
[12 empty] | 2 | 020301حفر میله چاه به قطر تا ١٫٢ متر با مقاطع موردنیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ١٠ متری از دهانه چاه. | 020301 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | حفر میله چاه به قطر تا ١٫٢ متر با مقاطع موردنیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ١٠ متری از دهانه چاه. | مترمکعب | 2440000
[12 empty] | 2 | 020303حفر کوره (انبار)، به‌صورت مخروطی شکل با ابعاد موردنیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ١٠ متری از دهانه چاه. | 020303 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | حفر کوره (انبار)، به‌صورت مخروطی شکل با ابعاد موردنیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ١٠ متری از دهانه چاه. | مترمکعب | 1587000
[12 empty] | 2 | 020304اضافه بها نسبت به‌ ردیف ٠٢٠٣٠١ و ٠٢٠٣٠٣ ، هرگاه عمق چاه بیش از ٢٠ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ٢٠ متر، یک‌بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. | 020304 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | اضافه بها نسبت به‌ ردیف ٠٢٠٣٠١ و ٠٢٠٣٠٣ ، هرگاه عمق چاه بیش از ٢٠ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ٢٠ متر، یک‌بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. | مترمکعب | 265500
[12 empty] | 2 | 020401بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ٢٠ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. | 020401 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ٢٠ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. | مترمکعب | 245500
[12 empty] | 2 | 020402اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠١ و ٠٢٠۴٠١ ، به ازای هر ٢٠ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ١٠٠ متر (کسر ٢٠ متر به‌تناسب محاسبه می‌شود). | 020402 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠١ و ٠٢٠۴٠١ ، به ازای هر ٢٠ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ١٠٠ متر (کسر ٢٠ متر به‌تناسب محاسبه می‌شود). | مترمکعب | 113500
[12 empty] | 2 | 020501تسطیح و رگلاژ بستر خاک‌ریزها یا بستر کنده‌شده، که با ماشین انجام‌شده باشد. | 020501 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | تسطیح و رگلاژ بستر خاک‌ریزها یا بستر کنده‌شده، که با ماشین انجام‌شده باشد. | مترمربع | 14400
[12 empty] | 2 | 020502سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف‌شده در محل. | 020502 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف‌شده در محل. | مترمکعب | 218000
[12 empty] | 2 | 020503تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی. | 020503 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی. | مترمکعب | 1046000
[12 empty] | 2 | 020504ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها، ترانشه ها و کانال‌ها، به درون آن‌ها به‌صورت لایه‌لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. | 020504 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها، ترانشه ها و کانال‌ها، به درون آن‌ها به‌صورت لایه‌لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. | مترمکعب | 120000
[12 empty] | 2* | 020701خاکی با دست | 020701 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | خاکی با دست | مترمكعب | 1
[12 empty] | 2* | 020702خاکی با دست 1 | 020702 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | خاکی با دست 1 | مترمكعب | 1
[12 empty] | 2* | 020703خاکی بادست 2 | 020703 | 2 | فصل‏دوم.عمليات‏خاكي‏بادست | ابنيه | خاکی بادست 2 | مترمكعب | 1
-

## برگ مالی ابنیه
عنوان پروژه: احداث پست برق 400 کیلوولت شهرستان خواف |  | مشاور: شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش |  |  | صورت وضعیت موقت شماره : 1 |  | از تغییر محتویات سلولها خودداری فرمائید. مقادیر بصورت خودکار از متره نقل میگردند. در پایان براساس ستون جمع (ستون F) اعداد صفر را فیلتر نمائید.
کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان |  | پیمانکار: شرکت بهین نقش توس |  |  | تاریخ: 1400/10/01
فهرست بها: | ابنیه 1400 | بـــــــــــــــــرگ مــالــــــــی
ردیف | شرح | واحد | بها واحد | مقدار | جمع | ملاحظات
‏فصل‏اول. عمليات‏تخريب‏ و برچیدن
010101 | کندن و خارج کردن بوته و ریشه‌های مربوط در زمین‌های پوشیده از آن‌ها. | مترمربع | 790 | #N/A | 0
010102 | کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه‌کن کردن هر نوع نهال، درصورتی‌که محیط بن آن کمتر از ١۵ سانتی‌متر باشد، به ازای هر ۵ سانتی‌متر محیط بن (کسر ۵ سانتی‌متر به‌تناسب محاسبه می‌شود) و حمل آن به خارج کارگاه. | اصله | 25400 | #N/A | 0
010121 | جابجایی درخت یا نهال درصورتی‌که محیط بن آن تا ۴٠سانتی‌متر باشد. | اصله | 7012000 | #N/A | 0
010122 | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢١، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود، مازاد بر ۴٠ سانتی‌متر تا ١٠٠سانتی‌متر. | اصله | 374000 | #N/A | 0
010123 | جابجایی درخت درصورتی‌که محیط بن آن ١٠٠سانتی‌متر باشد. | اصله | 29172000 | #N/A | 0
010124 | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢٣، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ١٠٠ سانتی‌متر تا ١٢٠سانتی‌متر. | اصله | 644500 | 0 | 0
010125 | جابجایی درخت درصورتی‌که محیط بن آن ١٢٠سانتی‌متر باشد. | اصله | 42075000 | #N/A | 0
010126 | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠١٢۵، به ازای هر سانتی‌متر که به محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر ١٢٠ سانتی‌متر تا١۵٠ سانتی‌متر. | اصله | 879500 | 63.5 | 55848250
010127 | جابجایی درخت درصورتی‌که محیط بن آن ١۵٠سانتی‌متر و بیشتر باشد. | اصله | 68629000 | #N/A | 0
010201 | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا ٠٫٠٠۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 535500 | #N/A | 0
010202 | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ٠٫٠٠۵تا ٠٫١ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 1070000 | #N/A | 0
010203 | سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ٠٫١ تا ٠٫٣ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 2141000 | #N/A | 0
010204 | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا ٠٫٠٠۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 1259000 | #N/A | 0
010205 | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ٠٫٠٠۵ تا ٠٫٠۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 3059000 | #N/A | 0
010206 | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش از ٠٫٠۵ تا ٠٫١۵ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. | متر طول | 4283000 | #N/A | 0
010207 | ایجاد شیار با سطح مقطع تا ٢٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بنایی. | متر طول | 108000 | #N/A | 0
010208 | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ٢٠ تا ۴٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بنایی. | متر طول | 216500 | #N/A | 0
010209 | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠٢٠٨ ، به ازای هر یک سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر ١٠٠ سانتی‌متر مربع. | متر طول | 6490 | #N/A | 0
010210 | ایجاد شیار با سطح مقطع تا ٢٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بتنی. | متر طول | 541000 | #N/A | 0
010211 | ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از ٢٠ تا ۴٠ سانتی‌متر مربع، در سطوح بتنی. | متر طول | 721000 | #N/A | 0
010212 | اضافه بها به‌ ردیف ٠١٠٢١١ ، به ازای هر یک سانتی‌متر مربع که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر ١٠٠سانتی‌متر مربع. | متر طول | 28800 | #N/A | 0
010220 | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح ، به قطر تا ۴ سانتی‌متر با استفاده از ابزار دورانی چکشی. | متر طول | 1421000 | #N/A | 0
010230 | سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا ١۵سانتی‌متر به روش مغزه گیری. | متر طول | 4116000 | #N/A | 0
010301 | تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. | مترمربع | 788500 | #N/A | 0
010302 | تخریب کلی ساختمان‌های با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینه‌ای. | مترمربع | 931500 | #N/A | 0
010401 | تخریب بنایی‌های با مصالح خشتی و چینه‌ای. | مترمکعب | 282000 | #N/A | 0
010402 | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد. | مترمکعب | 442500 | #N/A | 0
010403 | تخریب بنایی‌های با مصالح غیر از خشتی و چینه‌ای که با ملات گل آهک، ماسه آهک، یا گچ‌ و خاک چیده شده باشد. | مترمکعب | 371000 | #N/A | 0
010404 | تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به هر ضخامت، با برداشتن تیرآهن‌های مربوط. | مترمکعب | 359000 | #N/A | 0
010405 | تخریب بتن غیرمسلح. | مترمکعب | 4172000 | #N/A | 0
010406 | تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها. | مترمکعب | 6080000 | #N/A | 0
010407 | تخریب شفته با هر عیار. | مترمکعب | 871000 | #N/A | 0
010408 | تفکیک، دسته‌بندی و یا چیدن آجرها، بلوک‌ها، سنگ‌ها و مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن. | مترمکعب | 535500 | #N/A | 0
010409 | تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها. | مترمکعب | 3038000 | #N/A | 0
010410 | برچیدن سنگ لاشه یا قلوه که به‌صورت خشکه چینی اجراشده باشد. | مترمکعب | 369000 | #N/A | 0
010412 | تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایق دار و دیوار پانلی ماندگار. | مترمکعب | 464000 | #N/A | 0
010501 | برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه‌دار، به هر عرض و ارتفاع. | مترطول | 267500 | #N/A | 0
010502 | برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کف‌پوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط. | مترمربع | 88200 | #N/A | 0
010503 | برچیدن هر نوع سنگ پلاک از کلیه سطوح اجراشده و تراشیدن ملات مربوط در صورت لزوم. | مترمربع | 155500 | #N/A | 0
010504 | برچید ن فرش کف از سنگ‌های لاشه ریشه‌دار یا قلوه، همراه با ملات مربوط. | مترمربع | 136500 | #N/A | 0
010505 | برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در صورت لزوم. | مترمربع | 145500 | #N/A | 0
010506 | تراشیدن کاه‌گل پشت‌بام به هر ضخامت. | مترمربع | 49800 | #N/A | 0
010507 | تراشیدن اندود کاه‌گل از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. | مترمربع | 53500 | #N/A | 0
010508 | تراشیدن اندود گچ‌ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با اندود گچ روی آن در صورت وجود. | مترمربع | 107000 | #N/A | 0
010509 | تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت وجود. | مترمربع | 306000 | #N/A | 0
010510 | خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن درزها. | مترطول | 3390 | #N/A | 0
010512 | برچیدن سقف های متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و اندود روی آن به‌طور کامل. | مترمربع | 749500 | #N/A | 0
010513 | برچیدن هر نوع سفال بام. | مترمربع | 50600 | #N/A | 0
010514 | برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش‌ساخته و مانند آن. | مترمربع | 44800 | #N/A | 0
010515 | برچیدن جدول‌های بتنی پیش‌ساخته و سنگی با هر ابعاد. | مترطول | 152500 | #N/A | 0
010516 | برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن مخصوص. | مترمربع | 21400 | #N/A | 0
010517 | کسربها به‌ ردیف های ٠١٠۵٠٢ و ٠١٠۵٠3 و ٠١٠۵٠5 در صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از ملات و به طریق خشک نصب ‌شده باشند. | مترمربع | -26800 | #N/A | 0
010518 | تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح تا ٠٫٠۵ مترمربع. | عدد | 43400 | #N/A | 0
010601 | برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف . | مترمربع | 77800 | #N/A | 0
010602 | برچیدن لاپه چوبی به‌طور کامل. | مترمربع | 389000 | #N/A | 0
010603 | برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیر ریزی‌های چوبی بین خرپاها. | مترمربع | 389000 | #N/A | 0
010604 | برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط. | عدد | 267500 | #N/A | 0
010605 | برچیدن دیوار جداکننده فولادی، چوبی، شیشه‌ای و مانند آن یا ترکیبی از آن‌ها. | مترمربع | 214000 | #N/A | 0
010606 | باز کردن قفل و یراق‌آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن. | لنگه | 103500 | #N/A | 0
010607 | برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی. | مترمربع | 102000 | #N/A | 0
010930 | تخریب | مترمربع | 1 | #N/A | 0 | *
010931 | تخریب1 | مترمربع | 1 | #N/A | 0 | *
010932 | تخریب 2 | مترمربع | 1 | #N/A | 0 | *
جمع فصل فهرست بها |  |  |  |  | 55848250 | ریال
جمع فصل ستاره دار |  |  |  |  | 0 | ریال
فصل‏دوم. عمليات‏خاكي‏بادست
020101 | لجن برداری، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله ۵٠ متری و تخلیه آن‌ها. | مترمکعب | 445500 | #N/A | 0
020102 | کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 366500 | 105 | 38482500
020104 | کندن زمین در زمین‌های سنگی و ریختن مواد کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 4278000 | #N/A | 0
020105 | کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد سوزا و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 0 | #N/A | 0
020106 | کندن زمین در زمین‌های سنگی با استفاده از مواد منبسط شونده و کارگر و ریختن سنگ‌های کنده‌شده به کنار محل‌های مربوط. | مترمکعب | 0 | #N/A | 0
020201 | اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠٢ و ٠٢٠١٠۴، هرگاه عمق کندن زمین بیش از ٢ متر باشد، برای حجم واقع بین ٢ تا ۴ متر، یک‌بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر تا ١٠ متر. | مترمکعب | 144000 | #N/A | 0
020202 | اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠٢ و ٠٢٠١٠۴ ، درصورتی‌که عملیات پایین تر از سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد. | مترمکعب | 427000 | #N/A | 0
020301 | حفر میله چاه به قطر تا ١٫٢ متر با مقاطع موردنیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ١٠ متری از دهانه چاه. | مترمکعب | 2440000 | #N/A | 0
020303 | حفر کوره (انبار)، به‌صورت مخروطی شکل با ابعاد موردنیاز در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ١٠ متری از دهانه چاه. | مترمکعب | 1587000 | #N/A | 0
020304 | اضافه بها نسبت به‌ ردیف ٠٢٠٣٠١ و ٠٢٠٣٠٣ ، هرگاه عمق چاه بیش از ٢٠ متر باشد، برای حجم واقع در ۵ متر اول مازاد بر ٢٠ متر، یک‌بار، و برای حجم واقع در ۵ متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در ۵ متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمق‌های بیشتر. | مترمکعب | 265500 | #N/A | 0
020401 | بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ٢٠ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. | مترمکعب | 245500 | 105 | 25777500
020402 | اضافه بها به‌ ردیف های ٠٢٠١٠١ و ٠٢٠۴٠١ ، به ازای هر ٢٠ متر حمل اضافی با وسایل دستی و حداکثر تا ١٠٠ متر (کسر ٢٠ متر به‌تناسب محاسبه می‌شود). | مترمکعب | 113500 | #N/A | 0
020501 | تسطیح و رگلاژ بستر خاک‌ریزها یا بستر کنده‌شده، که با ماشین انجام‌شده باشد. | مترمربع | 14400 | #N/A | 0
020502 | سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف‌شده در محل. | مترمکعب | 218000 | #N/A | 0
020503 | تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی. | مترمکعب | 1046000 | #N/A | 0
020504 | ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها، ترانشه ها و کانال‌ها، به درون آن‌ها به‌صورت لایه‌لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. | مترمکعب | 120000 | #N/A | 0
020701 | خاکی با دست | مترمكعب | 1 | #N/A | 0 | *
020702 | خاکی با دست 1 | مترمكعب | 1 | #N/A | 0 | *
020703 | خاکی بادست 2 | مترمكعب | 1 | #N/A | 0 | *
جمع فصل فهرست بها |  |  |  |  | 64260000 | ریال
جمع فصل ستاره دار |  |  |  |  | 0 | ریال

## خلاصه مالی ابنیه
عنوان پروژه: احداث پست برق 400 کیلوولت شهرستان خواف | مشاور: شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش |  | صورت وضعیت موقت شماره : 1 | در صورتی که میخواهید برای هر فصل ضریب پلوس یا مینیوس جداگانه وارد کنید در این ستون در مقابل هر فصل ضریب مربوطه را وارد نمایید. |  | اطلاعات پروژه |  |  |  | !فقط محتویات سلولهای دارای این رنگ را تغییر دهید. از تغییر سایر سلولها خودداری فرمائید.مبالغ هر فصل بصورت خودکار منتقل میگردند.
کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان | پیمانکار: شرکت بهین نقش توس |  | تاریخ: 1400/10/01
خلاصه مالی رشته ابنیه 1400 |  |  |  | شماره فصل | ضرایب جزء هر فصل | عنوان پروژه: احداث پست برق 400 کیلوولت شهرستان خواف | مشاور: شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش
شرح | مبلغ فهرست بها | ستاره دار | جمع فصل (ریال) |  |  | کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان | پیمانکار: شرکت بهین نقش توس
‏فصل‏اول. عمليات‏تخريب‏ و برچیدن | 55848250 | 0 | 111696500 | 1 | 1 | صورت وضعیت موقت شماره : 1 | تاریخ: 1400/10/01
فصل‏دوم. عمليات‏خاكي‏بادست | 64260000 | 0 | 128520000 | 2 | 1 | محل ورود ضرایب کلی پروژه |  | 1x | ضریب بالاسریx
|  |  |  | 3 | 1 | ضریب بالاسری | 1 | 1x | ضریب منطقه ایx
|  |  |  | 4 | 1 | ضریب منطقه ای | 1 | 1x | ضریب ارتفاعx
|  |  |  | 5 | 1 | ضریب ارتفاع | 1 | 2x | ضریب طبقاتx
|  |  |  | 6 | 1 | ضریب طبقات | 2 | 1= | ضریب کلی پیمان (برای تمامی فصول)=
|  |  |  | 7 | 1 | ضریب کلی پیمان (برای تمامی فصول) | 1 | 4%
|  |  |  | 8 | 1 | ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه | 0.04 |  |  |  | درصورتی که مبلغ تجهیزکارگاه درصدی از مبلغ کل کارکرد می باشد این ضریب را تغییر دهید. به عنوان مثال اگر مبلغ تجهیز 4 درصد مبلغ کل می باشد در این سلول ضریب 0.04 را وارد نمایید. در غیر این صورت مبلغ تجهیزکارگاه را به صورت دستی در سلول B35 وارد نمایید.
|  |  |  | 9 | 1 | مدت اجرا پروژه به ماه | 1
|  |  |  | 10 | 1 | ضرب ضرایب فصول | 2
|  |  |  | 11 | 1 | ضرب ضرایب پایکار | 1
|  |  |  | 12 | 1
|  |  |  | 13 | 1
|  |  |  | 14 | 1
|  |  |  | 16 | 1
|  |  |  | 17 | 1
|  |  |  | 18 | 1
|  |  |  | 19 | 1
|  |  |  | 20 | 1
|  |  |  | 21 | 1
|  |  |  | 22 | 1
|  |  |  | 23 | 1
|  |  |  | 24 | 1
|  |  |  | 25 | 1
|  |  |  | 26 | 1
|  |  |  | 27 | 1
|  |  |  | 28 | 1
|  |  |  | 29 | 1
پیوست 1. مصالح پایکار (70 درصد مبلغ کل) |  |  |  | مصالح پایکار | 1
جمع | 120108250 | 0 | 240216500 |  |  | ضریب 0.7 به صورت اتومات در جمع کل مصالح پایکار ضریب می شود و سپس به برگ خلاصه مالی منتقل می شود
تجهیز و برچیدن کار گاه | 9608660 |  | 4% |  |  | در پایان در صورت تمایل می توانید براساس ستون جمع فصل ( ستون D) اعداد صفر را فیلتر نمائید. در این حالت فقط فصولی که دارای عدد باشند نمایش داده می شود.
جمع کل (ریال) | 249825160

## خلاصه ریالی کلی
خلاصه مالی کل
عنوان پروژه: احداث پست برق 400 کیلوولت شهرستان خواف
کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان |  | مشاور: شرکت مهندسین مشاور زیست کاوش
پیمانکار: شرکت بهین نقش توس |  | تاریخ: 1400/10/01
صورت وضعیت موقت شماره : 1
ردیف | شرح | مبلغ کل (ریال)
1 | جمع کل فهرست بها رشته ابنیه | 249825160
2 | جمع کل فهرست بها رشته تأسیسات مکانیکی
3 | جمع کل فهرست بها رشته تأسیسات برقی
جمع کل کارکرد (ریال) |  | 249825160

## توضیحات تعدیل
توضیحات
برای استفاده از نرم افزار، ابتدا در صفحه خلاصه تعدیل قسمت هایی که رنگی شده است را بر اساس اطلاعات پروژه تکمیل نمایید و از تغییر محتویات سایر سلول ها خودداری فرمایید.
سپس به سربرگ تعدیل ابنیه مراجعه کرده و مبالغ صورت وضعیت های قبلی را در محل های تعیین شده وارد نمایید. همچنین به طور مشابه به سربرگ های تعدیل مکانیک و برق (در صورت وجود مبالغ برق و مکانیک) نیز مراجعه کنید و مبالغ صورت وضعیت های قبلی را در محل های مشخص شده وارد نمایید.
سپس به سربرگ تعدیل ابنیه بازگشته و سلول های c7 , c8 را که مربوط به شاخص های دوره انجام کار می باشد با توجه به دوره انجام کارکرد صورت وضعیت، از منو کرکره ای انتخاب نمایید.
سلول های c7 , c8 مشخص می کند که نرم افزار با شاخص های چه دورهای تعدیل را محاسبه کند به عنوان مثال اگر دوره کارکرد شما در سه ماه سوم و چهارم 97 باشد برای سلول c7 باید از منو کرکره ای سوم 97 را انتخاب کرد و برای سلول c8 چهارم 97 را انتخاب کرد. اما اگر دوره کارکرد شما سوم 98 یا چهارم 98 باشد چون هنوز شاخص های سوم و چهارم سال 98 ابلاغ نشده است برای سلول c7 یا c8 باید تعیین نمایید که از شاخص های چه دوره ای جهت محاسبات استفاده کند که در این صورت معمولا دوره قبلی یعنی دوم 98 ملاک قرار می گیرد. بنابراین در سلول های c7 , c8 باید دوم 98 را انتخاب کرد
جمع ریالی هر فصل از هر فهرست بها بصورت اتوماتیک به صفحه تعدیل مربوطه (ستون مبلغ صورت وضعیت فعلی) منتقل میشود.